| 試験問題 | 教務課への連絡事項欄 | 受付印 |
| --- | --- | --- |
|  | なし |  |

| 芝浦工業大学 | 学籍番号 |  | 学年 |  | 氏名 | 解答例 |  | 採点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 実施日 | 2009年1月21日 | 時限 | 2 | 科目 | 電力系統工学2 | 担当者 | 藤田吾郎 印 | 用紙この１枚のみ 持ち込みは通信機能のついた機器 (携帯電話など) を除きすべて可 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科 | 電気工学科 | 学年 | 3年 | クラス |  | 履修者 | 74名 | 時間 | 70分 |  |

問1  タービン発電機3台が，経済負荷配分の法則に従って負荷に電力を供給している。各発電機ユニットの燃料費と出力限界は以下の通りである。

G1 石炭火力:  [円/h]， [MW]

G2 石油火力:  [円/h] ， [MW]

G3 石油火力:  [円/h] ， [MW]

この3台で合計出力1100MWであるとき，

(1) 制約条件がないと仮定した場合のそれぞれの出力を求めよ。 (5点)

→ ，，

(2) その際の1時間あたりのトータルコストを求めよ。 (5点)

→ [万円/h]

(3) 制約条件がある場合のそれぞれの出力を求めよ。 (15点)

→ に固定すると

，，

問2  変圧器の一次側，二次側それぞれに，しゃ断器が接続されている。パラメータはテキストp.53，表2と同じとする。

- この回路の構成図を記載せよ。(10点)

→

(2) この回路全体の事故確率を求めよ。(5点)

→

(3) この回路全体の平均健全持続時間を求めよ。(5点)

→

[h]

(4) これらの構成機器が各100MWの容量であるとき，全体の期待送電可能電力を求めよ。(5点)

→

[MW]

問3  ガバナフリー運転をしている発電機が2台並列に接続されている。発電機Aは定格200MW，速度調定率は2.0%，発電機Bは定格100MW，速度調定率は4.0%とする。いずれも定格周波数は50Hzで，定格出力時に定格周波数運転を行っているとする。

(1) それぞれの発電機の無負荷時の周波数を求めて，諸特性の関係がわかるグラフを作成せよ。(10点)

→

[Hz]

[Hz]

(2) 発電機Aが100MW出力している場合の周波数を求め，グラフに追記せよ。(5点)

→

[Hz]

(3) 発電機Bが50MW出力している場合の周波数を求め，グラフに追記せよ。(5点)

→

[Hz]

(4) 両方の発電機で合計150MWを出力している場合の周波数を求め，グラフに追記せよ。(5点)

→

これを解くと

，，

問4  以下のうち，もっとも誤っている説明を1つ選択して，その理由を記せ。 (各5点，合計25点)

(1) 電力事業関連

→○A. 現在，配電自由化が順調に進行している。→「の議論は中断している」，「の実施は見込みがない」など

B. 日本卸電力取引所では，電力契約の取引が行われており，発電用燃料の取引を行っているわけではない。

C. 送電線空き容量とは，送電線に流せる最大電力に対するマージンを意味している。

(2) 三相回路の不平衡計算関連

A. 正相成分と逆相成分の回転する速度は同一である。

→○B. 対称座標法では純粋な交流のほか，直流が重畳された交流も扱うことができる。→「扱うことはできない」

C. 地絡事故は対称故障の場合と非対象故障の場合の両方がある。

(3) 安定度関連

A. 大型発電機は同期発電機が主流であり，この安定度の解析が系統運用上，重要である。

B. 異なる周波数の系統は，そのままでは連系できない。

○C. 安定性を高めるために平行する送電線路を撤去してリアクタンスを減少させた。→「増設して」

(4) 周波数制御関連

A. 沖縄電力は単独系統であるため周波数維持能力が低い。

○B. 連系線潮流だけを測定する周波数制御方式は，わが国では採用がない。→「採用されている (例:六本木ヒルズ)」

C. キャンベル線図によれば，発電機の出力が大きいほど，許容周波数変動幅が狭くなる。

(5) その他

→○A. 少なくとも発電設備総出力が日負荷曲線の最大値を下回れば，停電の発生がなくなる。→「必ず発生する」

B. 無効電力には進みと遅れがある。

C. 速度調定率を設けることにより，発電機による自律的な周波数維持が可能となる。

(以上)

# Text boxes

50.6Hz

50.5Hz

51.0Hz

発電機A

発電機B

52.5

50.5

50.0

51.0

51.5

52.0

周波数 f [Hz]

200

150

100

50

0

出力 P [MW]

70

80